Приложение № 11

к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации

от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-12-2014

Часть 12. Наружные электрические сети

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование наружных электрических сетей, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

- НЦС рассчитаны в ценах на 2014 год для базового района (Московской области).

- Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных электрических сетей.

- В сборнике предусмотрены укрупненные нормативы по следующей номенклатуре наружных электрических сетей:

Раздел 1. Подземная прокладка электрических сетей. Раздел 2. Воздушная прокладка электрических сетей. Раздел 3. Сети наружного освещения.

Раздел 4. Переход кабельной линии через преграды.

- Сборником предусмотрен следующий показатель стоимости:1 км трассы, 100 м перехода.

- Показатели норматива цены строительства учитывают следующие затраты:

- земляные работы по устройству траншей и приямков под опоры, с обратной засыпкой и послойным уплотнением;

- монтажные работы по укладке электрического кабеля и проводов;

- строительные работы по монтажу опор и конструкций освещения.

- Укрупнённые сметные нормы и расценки на устройство электрических сетей дифференцированы в зависимости от способа прокладки (подземная и воздушная), а также от марки кабеля или провода.

- При устройстве сетей уличного освещения использованы опоры высотой 11 метров, светильники РКУ с лампами ДРЛ. Схема расположения опор однорядная, при двухрядной схеме расположения опор к нормативам таблиц 12-003-02÷12-003-04 следует применять коэффициент 1,9. При использовании опор высотой 9,5 метров следует применять коэффициент 0,86.

- При подземной прокладке электрических сетей предусмотрено: глубина траншеи 1,0 метр, устройство песчаной постели для кабеля и защита кабеля кирпичом. При подземной прокладке электрических сетей при изменении проектных решений от принятых в сборнике НЦС следует применять коэффициенты:

- при глубине траншеи 1,5 м - 1,01;

- кабель без защиты от механических повреждений - 0,9;

- при прокладке в траншее более 3-х кабелей на каждый последующий - 0,34 к нормам таблиц 12-01-07 – 12- 01-11;

- При переходе кабельной линии через преграды для прокладки кабеля применен метод горизонтально- направленного бурения.

- Прокладка воздушных электрических сетей осуществляется по железобетонным опорам, расстояние между опорами принято 25 метров для ВЛ напряжением 0,4 кВ, для ВЛ 6-10 кВ - 50 метров, высота опор составляет 11 метров. При высоте опор 9,5 метров следует применять коэффициенты 0,86.

- В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных электрических сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

При выполнении работ в условиях усложняющих производство работ следует руководствоваться коэффициентами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

| Условия применения | Коэффициенты |
| --- | --- |
|  | ВЛ до 1 кВ | ВЛ 6-10 кВ |
| 1. В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой | 1,026 | 1,018 |
| 2. На не промерзших болотах, в плывунах | 1,042 | 1,029 |
| 3. По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам | 1,008 | 1,007 |
| 4. В горных условиях на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах | 1,052 | 1,036 |
| 5. По вспаханному полю | 1,003 | 1,003 |
| 6. В скальных и мерзлых грунтах | 1,018 | 1,011 |
| 7. В сыпучих грунтах | 1,018 | 1,011 |
| 8. В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением | 1,008 | 1,007 |

- Приведенные показатели  предусматривают затраты на строительство объектов, включая  стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

- Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

- Оплата труда рабочих- строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

- Укрупнёнными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

- Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.) следует учитывать дополнительно.

- Расценками не учтены работы по срезке и подсыпке грунта при планировке, разборке и устройству дорожного покрытия. Стоимость указанных работ нормируются по соответствующим нормам сборников ГЭСН-2001-1 «Земляные работы» и ГЭСН-2001-27 «Автомобильные дороги», внесенные в федеральный реестр сметных нормативов.

- Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость. Пример расчета:

Необходимо рассчитать стоимость строительства воздушной линии 10 кВ, опоры железобетонные, протяженностью линии 26,4 км, провод АС 35/6,2. Трасса воздушной линии состоит из 8 участков. Участки трассы прокладываются:

- участок - 4,7 км в нормальных условиях;

- участок – 2 км в распутицу и в охранной зоне ВЛ;

- участок – 3,4 км по не промерзшим болотам;

- участок – 14,3 км по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам; 5 участок – 0,8 км в скальных грунтах;

6 участок - 1,2 км в охранной зоне ВЛ.

Расчет:

С (стоимость строительства воздушной линии) = С1 участка + С2 участка + С3 участка + С4 участка + С5 участка + С6 участка;

С1 участка = С (расценка 12-02-002-1) х L (протяженность 1 участка трассы) С1 участка = 619,78 тыс. руб. х 4,7 км = 2 912,966 тыс. руб.

С2 участка = С (расценка 12-02-002-1) х L (протяженность 2 участка трассы) х К (усложненные условия производства работ таб.1 п.1,п. 8)

С2 участка = 619,78 тыс. руб. х 2 км х 1,018 х 1,007= 1 261,872 тыс. руб.

С3 участка = С (расценка 12-02-002-1) х L (протяженность 3 участка трассы) х К (усложненные условия производства работ таб.1 п.2)

С3 участка = 619,78 тыс. руб. х 3,4 км х 1,029 = 2 168,636 тыс. руб.

С4 участка = С (расценка 12-02-002-1) х L (протяженность 4 участка трассы) х К (усложненные условия производства работ таб.1 п.3)

С4 участка = 619,78 тыс. руб. х 14,3 км х 1,007 = 8 924,894 тыс. руб.

С5 участка = С (расценка 12-02-002-1) х L (протяженность 6 участка трассы) х К (усложненные условия производства работ таб.1 п.6)

С5 участка = 619,78 тыс. руб. х 0,8 км х 1,011 = 501,278 тыс. руб.

С6 участка = С (расценка 12-02-002-1) х L (протяженность 8 участка трассы) х К (усложненные условия производства работ таб.1 п.8)

С6 участка = 619,78 тыс. руб. х 1,2 км х 1,007 = 748,942 тыс. руб.

С =2 912,966 + 1 261,872 + 2 168,636 + 8 924,894 + 501,278 + 748,942 = 16518,588 тыс. руб.

Стоимость строительства воздушной линии 10 кВ составляет 16 518,588 тыс. руб. без учета налога на добавленную стоимость.

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Подземная прокладка электрических сетей

Таблица 12-01-001 Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами напряжением 0,4 кВ

Измеритель: км

| Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки: |
| --- |
| 12-01-001-01 | ААБ | 3х10 - 1 | 693,27 |
| 12-01-001-02 | ААБ | 3х16 - 1 | 715,10 |
| 12-01-001-03 | ААБ | 3х25 - 1 | 734,86 |
| 12-01-001-04 | ААБ | 3х35 - 1 | 752,23 |
| 12-01-001-05 | ААБ | 3х50 - 1 | 804,39 |
| 12-01-001-06 | ААБ | 3х70 - 1 | 846,05 |
| 12-01-001-07 | ААБ | 3х95 - 1 | 903,10 |
| 12-01-001-08 | ААБ | 3х120 - 1 | 957,75 |

Таблица 12-01-002 Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами напряжением 6 кВ

Измеритель: км

| Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки: |
| --- |
| 12-01-002-01 | ААБ | 3х16 - 6 | 837,86 |
| 12-01-002-02 | ААБ | 3х25 - 6 | 860,08 |
| 12-01-002-03 | ААБ | 3х35 - 6 | 897,44 |
| 12-01-002-04 | ААБ | 3х50 - 6 | 912,79 |
| 12-01-002-05 | ААБ | 3х70 - 6 | 1031,56 |
| 12-01-002-06 | ААБ | 3х95 - 6 | 1097,78 |
| 12-01-002-07 | ААБ | 3х120 -6 | 1096,19 |
| 12-01-002-08 | ААБ | 3х150 -6 | 1299,13 |
| 12-01-002-09 | ААБ | 3х185 -6 | 1373,50 |
| 12-01-002-10 | ААБ | 3х240 -6 | 1617,92 |

Таблица 12-01-003 Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами напряжением 10 кВ

Измеритель: км

| Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки: |
| --- |
| 12-01-003-01 | ААБ | 3х16 - 10 | 896,47 |
| 12-01-003-02 | ААБ | 3х25 - 10 | 914,81 |
| 12-01-003-03 | ААБ | 3х35 - 10 | 937,90 |
| 12-01-003-04 | ААБ | 3х50 - 10 | 977,99 |
| 12-01-003-05 | ААБ | 3х70 - 10 | 1027,22 |
| 12-01-003-06 | ААБ | 3х95 - 10 | 1136,53 |
| 12-01-003-07 | ААБ | 3х120 -10 | 1128,08 |
| 12-01-003-08 | ААБ | 3х150 -10 | 1268,54 |
| 12-01-003-09 | ААБ | 3х185 -10 | 1392,58 |
| 12-01-003-10 | ААБ | 3х240 -10 | 1546,93 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 12-01-004 Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами напряжением 0,4 кВ

Измеритель: км

| Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки: |
| --- |
| 12-01-004-01 | СБ 3х10 - 1 | 950,31 |
| 12-01-004-02 | СБ 3х16 - 1 | 1019,22 |
| 12-01-004-03 | СБ 3х25 - 1 | 1135,79 |
| 12-01-004-04 | СБ 3х35 - 1 | 1266,53 |
| 12-01-004-05 | СБ 3х50 - 1 | 1519,76 |
| 12-01-004-06 | СБ 3х70 - 1 | 1754,78 |
| 12-01-004-07 | СБ 3х95 - 1 | 2075,50 |
| 12-01-004-08 | СБ 3х120 - 1 | 2389,75 |

Таблица 12-01-005 Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами напряжением 6 кВ

Измеритель: км

| Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки: |
| --- |
| 12-01-005-01 | СБ 3х16 - 6 | 1132,89 |
| 12-01-005-02 | СБ 3х25 - 6 | 1250,98 |
| 12-01-005-03 | СБ 3х35 - 6 | 1411,81 |
| 12-01-005-04 | СБ 3х50 - 6 | 1629,63 |
| 12-01-005-05 | СБ 3х70 - 6 | 1880,57 |
| 12-01-005-06 | СБ 3х95 - 6 | 2214,57 |
| 12-01-005-07 | СБ 3х120 -6 | 2484,83 |
| 12-01-005-08 | СБ 3х150 -6 | 2880,25 |
| 12-01-005-09 | СБ 3х185 -6 | 3338,82 |
| 12-01-005-10 | СБ 3х240 -6 | 3898,53 |

Таблица 12-01-006 Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами напряжением 10 кВ

Измеритель: км

| Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки: |
| --- |
| 12-01-006-01 | СБ 3х16 - 10 | 1231,91 |
| 12-01-006-02 | СБ 3х25 - 10 | 1415,22 |
| 12-01-006-03 | СБ 3х35 - 10 | 1490,69 |
| 12-01-006-04 | СБ 3х50 - 10 | 1666,11 |
| 12-01-006-05 | СБ 3х70 - 10 | 1925,15 |
| 12-01-006-06 | СБ 3х95 - 10 | 2229,28 |
| 12-01-006-07 | СБ 3х120 -10 | 2453,64 |
| 12-01-006-08 | СБ 3х150 -10 | 2842,76 |
| 12-01-006-09 | СБ 3х185 -10 | 3257,55 |
| 12-01-006-10 | СБ 3х240 -10 | 3872,71 |

Таблица 12-01-007 Подземная прокладка в траншее  2-х кабелей с алюминиевыми жилами напряжением 0,4 кВ

Измеритель: км

| Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки: |
| --- |
| 12-01-007-01 | ААБ | 3х10 - 1 | 1275,52 |
| 12-01-007-02 | ААБ | 3х16 - 1 | 1322,34 |
| 12-01-007-03 | ААБ | 3х25 - 1 | 1362,63 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 12-01-007-04 | ААБ | 3х35 - 1 | 1399,60 |
| 12-01-007-05 | ААБ | 3х50 - 1 | 1477,22 |
| 12-01-007-06 | ААБ | 3х70 - 1 | 1563,07 |
| 12-01-007-07 | ААБ | 3х95 - 1 | 1682,24 |
| 12-01-007-08 | ААБ | 3х120 - 1 | 1793,92 |

Таблица 12-01-008 Подземная прокладка в траншее  2-х кабелей с алюминиевыми жилами напряжением 6 кВ

Измеритель: км

| Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки: |
| --- |
| 12-01-008-01 | ААБ | 3х16 - 6 | 1572,93 |
| 12-01-008-02 | ААБ | 3х25 - 6 | 1620,00 |
| 12-01-008-03 | ААБ | 3х35 - 6 | 1698,61 |
| 12-01-008-04 | ААБ | 3х50 - 6 | 1708,86 |
| 12-01-008-05 | ААБ | 3х70 - 6 | 2058,67 |
| 12-01-008-06 | ААБ | 3х95 - 6 | 2078,41 |
| 12-01-008-07 | ААБ | 3х120 -6 | 2192,01 |
| 12-01-008-08 | ААБ | 3х150 -6 | 2521,20 |
| 12-01-008-09 | ААБ | 3х185 -6 | 2678,46 |
| 12-01-008-10 | ААБ | 3х240 -6 | 3118,45 |

Таблица 12-01-009 Подземная прокладка в траншее  2-х кабелей с алюминиевыми жилами напряжением 10 кВ

Измеритель: км

| Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки: |
| --- |
| 12-01-009-01 | ААБ | 3х16 - 10 | 1669,24 |
| 12-01-009-02 | ААБ | 3х25 - 10 | 1702,95 |
| 12-01-009-03 | ААБ | 3х35 - 10 | 1748,49 |
| 12-01-009-04 | ААБ | 3х50 - 10 | 1810,00 |
| 12-01-009-05 | ААБ | 3х70 - 10 | 1916,77 |
| 12-01-009-06 | ААБ | 3х95 - 10 | 2124,91 |
| 12-01-009-07 | ААБ | 3х120 -10 | 2226,24 |
| 12-01-009-08 | ААБ | 3х150 -10 | 2418,48 |
| 12-01-009-09 | ААБ | 3х185 -10 | 2493,50 |
| 12-01-009-10 | ААБ | 3х240 -10 | 2920,56 |

Таблица 12-01-010 Подземная прокладка в траншее  2-х кабелей с медными жилами напряжением 0,4 кВ

Измеритель: км

| Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки: |
| --- |
| 12-01-010-01 | СБ 3х10 - 1 | 1544,46 |
| 12-01-010-02 | СБ 3х16 - 1 | 1665,15 |
| 12-01-010-03 | СБ 3х25 - 1 | 1936,59 |
| 12-01-010-04 | СБ 3х35 - 1 | 2188,78 |
| 12-01-010-05 | СБ 3х50 - 1 | 2576,17 |
| 12-01-010-06 | СБ 3х70 - 1 | 3211,51 |
| 12-01-010-07 | СБ 3х95 - 1 | 3844,25 |
| 12-01-010-08 | СБ 3х120 - 1 | 4557,96 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 12-01-011 Подземная прокладка в траншее  2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ

Измеритель: 100 м

| Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки: |
| --- |
| 12-01-011-01 | СБ 3х16 - 6 | 1929,24 |
| 12-01-011-02 | СБ 3х25 - 6 | 2172,15 |
| 12-01-011-03 | СБ 3х35 - 6 | 2521,25 |
| 12-01-011-04 | СБ 3х50 - 6 | 2949,97 |
| 12-01-011-05 | СБ 3х70 - 6 | 3469,34 |
| 12-01-011-06 | СБ 3х95 - 6 | 4174,97 |
| 12-01-011-07 | СБ 3х120 -6 | 4948,25 |

Таблица 12-01-012 Подземная прокладка в траншее  2-х кабелей с медными жилами напряжением 10 кВ

Измеритель: км

| Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки: |
| --- |
| 12-01-012-01 | СБ 3х16 - 10 | 2108,85 |
| 12-01-012-02 | СБ 3х25 - 10 | 2381,28 |
| 12-01-012-03 | СБ 3х35 - 10 | 2552,49 |
| 12-01-012-04 | СБ 3х50 - 10 | 2960,69 |
| 12-01-012-05 | СБ 3х70 - 10 | 3405,16 |
| 12-01-012-06 | СБ 3х95 - 10 | 4035,29 |
| 12-01-012-07 | СБ 3х120 -10 | 4772,99 |

Раздел 2. Воздушная прокладка электрических сетей

Таблица 12-02-001 Прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам напряжением до 1 кВ

Измеритель: км

| Прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам |
| --- |
| 12-02-001-01 | АС 16/2,7 | 549,97 |
| 12-02-001-02 | АС 25/4,2 | 573,02 |
| 12-02-001-03 | АС 35/6,2 | 584,48 |
| 12-02-001-04 | АС 50/8,0 | 607,86 |
| 12-02-001-05 | АС 70/11 | 626,09 |
| 12-02-001-06 | АС 95/16 | 646,13 |

Таблица 12-02-002 Прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам  напряжением 6-10 кВ

Измеритель: км

| Прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам |
| --- |
| 12-02-002-01 | АС 35/6,2 | 619,78 |
| 12-02-002-02 | АС 50/8 | 642,34 |
| 12-02-002-03 | АС 70/11 | 676,49 |
| 12-02-002-04 | АС 95/16 | 724,84 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 12-02-003 Прокладка воздушной линии изолированным  самонесущим проводом по железобетонным опорам  напряжением до 1 кВ

Измеритель: км

| Прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам |
| --- |
| 12-02-003-01 | СИП-2 | 3х35+1х50 | 679,95 |
| 12-02-003-02 | СИП-2 | 3х50+1х70 | 722,86 |
| 12-02-003-03 | СИП-2 | 3х70+1х95 | 783,47 |
| 12-02-003-04 | СИП-2 | 3х95+1х95 | 807,25 |
| 12-02-003-05 | СИП-2 | 3х120+1х95 | 871,05 |

Таблица 12-02-004 Прокладка воздушной линии изолированным  самонесущим проводом по железобетонным опорам  напряжением  6-10 кВ

Измеритель: км

| Прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам |
| --- |
| 12-02-004-01 | СИП-3 1х50 | 707,34 |
| 12-02-004-02 | СИП-3 1х70 | 759,89 |
| 12-02-004-03 | СИП-3 1х95 | 825,90 |
| 12-02-004-04 | СИП-3 1х120 | 911,91 |

Раздел 3. Сети наружного освещения

Таблица 12-03-001 Прокладка линии уличного освещения с воздушной подводкой питания неизолированным проводом по железобетонным опорам напряжением 0,4 кВ

Измеритель: км

| Прокладка линии уличного освещения с воздушной подводкой питания неизолированным проводом по железобетонным опорам |
| --- |
| 12-03-001-01 | АС 25/4,2 | 811,24 |
| 12-03-001-02 | АС 35/6,2 | 838,69 |
| 12-03-001-03 | АС 50/8 | 867,25 |
| 12-03-001-04 | АС 70/11 | 915,62 |

Таблица 12-03-002 Прокладка линии  уличного освещения  с воздушной подводкой питания изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам напряжением 0,4 кВ

Измеритель: км

| Прокладка линии уличного освещения с воздушной подводкой питания изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам |
| --- |
| 12-03-002-01 | СИП-2 | 3х25+1х35 | 695,96 |
| 12-03-002-02 | СИП-2 | 3х35+1х50 | 715,79 |
| 12-03-002-03 | СИП-2 | 3х50+1х50 | 735,65 |
| 12-03-002-04 | СИП-2 | 3х70+1х50 | 779,98 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 12-03-003 Прокладка линии  уличного освещения  с подземной подводкой питания кабелем с алюминиевыми жилами напряжением 0,4 кВ

Измеритель: км

| Прокладка линии уличного освещения с подземной подводкой питания кабелем с алюминиевыми жилами напряжением 0,4 кВ |
| --- |
| 12-03-003-01 | ААБ 3х16 | 1628,05 |
| 12-03-003-02 | ААБ 3х25 | 1658,00 |
| 12-03-003-03 | ААБ 3х35 | 1696,77 |
| 12-03-003-04 | ААБ 3х50 | 1762,39 |

Таблица 12-03-004 Прокладка линии  уличного освещения  с подземной подводкой питания кабелем с медными жилами напряжением 0,4 кВ

Измеритель: км

| Прокладка линии уличного освещения с подземной подводкой питания кабелем с медными жилами напряжением 0,4 кВ |
| --- |
| 12-03-004-01 | СБ 3х16 | 2014,85 |
| 12-03-004-02 | СБ 3х25 | 2213,17 |
| 12-03-004-03 | СБ 3х35 | 2430,66 |
| 12-03-004-04 | СБ 3х50 | 2832,17 |

Раздел 4. Переход кабельной линии через преграды

Таблица 12-04-001 Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями кабелем с алюминиевыми жилами напряжением 0,4 кВ

Измеритель: 100 м

| Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки: |
| --- |
| 12-04-001-01 | ААБ | 3х10 - 1 | 422,57 |
| 12-04-001-02 | ААБ | 3х16 - 1 | 426,87 |
| 12-04-001-03 | ААБ | 3х25 - 1 | 432,16 |
| 12-04-001-04 | ААБ | 3х35 - 1 | 441,36 |
| 12-04-001-05 | ААБ | 3х50 - 1 | 464,69 |
| 12-04-001-06 | ААБ | 3х70 - 1 | 513,73 |
| 12-04-001-07 | ААБ | 3х95 - 1 | 596,70 |
| 12-04-001-08 | ААБ | 3х120 - 1 | 692,52 |
| Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 3 труб с затягиванием в них по 3 кабеля с алюминиевыми жилами марки: |
| 12-04-001-09 | ААБ | 3х10 - 1 | 600,80 |
| 12-04-001-10 | ААБ | 3х16 - 1 | 622,90 |
| 12-04-001-11 | ААБ | 3х25 - 1 | 632,55 |
| 12-04-001-12 | ААБ | 3х35 - 1 | 647,82 |
| 12-04-001-13 | ААБ | 3х50 - 1 | 811,04 |
| 12-04-001-14 | ААБ | 3х70 - 1 | 1106,70 |
| 12-04-001-15 | ААБ | 3х95 - 1 | 1586,67 |
| 12-04-001-16 | ААБ | 3х120 - 1 | 2733,37 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 12-04-002 Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями кабелем с алюминиевыми жилами напряжением 6 кВ

Измеритель: 100 м

| Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки: |
| --- |
| 12-04-002-01 | ААБ | 3х16 - 6 | 437,52 |
| 12-04-002-02 | ААБ | 3х25 - 6 | 444,84 |
| 12-04-002-03 | ААБ | 3х35 - 6 | 456,22 |
| 12-04-002-04 | ААБ | 3х50 - 6 | 482,09 |
| 12-04-002-05 | ААБ | 3х70 - 6 | 534,62 |
| 12-04-002-06 | ААБ | 3х95 - 6 | 620,79 |
| 12-04-002-07 | ААБ | 3х120 - 6 | 716,95 |
| 12-04-002-08 | ААБ | 3х150 - 6 | 888,64 |
| 12-04-002-09 | ААБ | 3х185 - 6 | 910,91 |
| 12-04-002-10 | ААБ | 3х240 - 6 | 985,36 |
| Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 3 труб с затягиванием в них по 3 кабеля с алюминиевыми жилами марки: |
| 12-04-002-11 | ААБ | 3х16 - 6 | 654,86 |
| 12-04-002-12 | ААБ | 3х25 - 6 | 670,60 |
| 12-04-002-13 | ААБ | 3х35 - 6 | 692,41 |
| 12-04-002-14 | ААБ | 3х50 - 6 | 874,24 |
| 12-04-002-15 | ААБ | 3х70 - 6 | 1131,89 |
| 12-04-002-16 | ААБ | 3х95 - 6 | 1645,82 |
| 12-04-002-17 | ААБ | 3х120 - 6 | 2806,65 |

Таблица 12-04-003 Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями кабелем с алюминиевыми жилами напряжением 10 кВ

Измеритель: 100 м

| Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки: |
| --- |
| 12-04-003-01 | ААБ | 3х16 - 10 | 454,11 |
| 12-04-003-02 | ААБ | 3х25 - 10 | 472,16 |
| 12-04-003-03 | ААБ | 3х35 - 10 | 494,72 |
| 12-04-003-04 | ААБ | 3х50 - 10 | 518,01 |
| 12-04-003-05 | ААБ | 3х70 - 10 | 563,85 |
| 12-04-003-06 | ААБ | 3х95 - 10 | 655,88 |
| 12-04-003-07 | ААБ | 3х120 -10 | 754,49 |
| 12-04-003-08 | ААБ | 3х150 -10 | 938,93 |
| 12-04-003-09 | ААБ | 3х185 -10 | 1023,14 |
| 12-04-003-10 | ААБ | 3х240 -10 | 1116,31 |
| Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 3 труб с затягиванием в них по 3 кабеля с алюминиевыми жилами марки: |
| 12-04-003-11 | ААБ | 3х16 - 10 | 702,95 |
| 12-04-003-12 | ААБ | 3х25 - 10 | 738,52 |
| 12-04-003-13 | ААБ | 3х35 - 10 | 790,86 |
| 12-04-003-14 | ААБ | 3х50 - 10 | 980,97 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 12-04-003-15 | ААБ 3х70 - 10 | 1225,99 |
| 12-04-003-16 | ААБ 3х95 - 10 | 1751,11 |
| 12-04-003-17 | ААБ 3х120 -10 | 2920,98 |

Таблица 12-04-004 Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями кабелем с медными жилами напряжением 0,4 кВ

Измеритель: 100 м

| Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки: |
| --- |
| 12-04-004-01 | СБ 3х10 - 1 | 428,27 |
| 12-04-004-02 | СБ 3х16 - 1 | 436,32 |
| 12-04-004-03 | СБ 3х25 - 1 | 455,07 |
| 12-04-004-04 | СБ 3х35 - 1 | 497,71 |
| 12-04-004-05 | СБ 3х50 - 1 | 516,51 |
| 12-04-004-06 | СБ 3х70 - 1 | 595,67 |
| 12-04-004-07 | СБ 3х95 - 1 | 713,61 |
| 12-04-004-08 | СБ 3х120 - 1 | 828,12 |
| Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 3 труб с затягиванием в них по 3 кабеля с медными жилами марки: |
| 12-04-004-09 | СБ 3х10 - 1 | 617,91 |
| 12-04-004-10 | СБ 3х16 - 1 | 651,26 |
| 12-04-004-11 | СБ 3х25 - 1 | 701,31 |
| 12-04-004-12 | СБ 3х35 - 1 | 752,58 |
| 12-04-004-13 | СБ 3х50 - 1 | 976,48 |
| 12-04-004-14 | СБ 3х70 - 1 | 1455,55 |
| 12-04-004-15 | СБ 3х95 - 1 | 2126,57 |
| 12-04-004-16 | СБ 3х120 - 1 | 3141,85 |

Таблица 12-04-005 Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями кабелем с медными жилами напряжением 6 кВ

Измеритель: 100 м

| Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки: |
| --- |
| 12-04-005-01 | СБ 3х16 - 6 | 488,57 |
| 12-04-005-02 | СБ 3х25 - 6 | 519,29 |
| 12-04-005-03 | СБ 3х35 - 6 | 523,75 |
| 12-04-005-04 | СБ 3х50 - 6 | 608,22 |
| 12-04-005-05 | СБ 3х70 - 6 | 707,72 |
| 12-04-005-06 | СБ 3х95 - 6 | 854,36 |
| 12-04-005-07 | СБ 3х120 -6 | 1015,64 |
| 12-04-005-08 | СБ 3х150 - 6 | 1242,88 |
| 12-04-005-09 | СБ 3х185 -6 | 1395,14 |
| 12-04-005-10 | СБ 3х240 -6 | 1589,33 |
| Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 3 труб с затягиванием в них по 3 кабеля с медными жилами марки: |
| 12-04-005-11 | СБ 3х16 - 6 | 808,02 |
| 12-04-005-12 | СБ 3х25 - 6 | 893,96 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 12-04-005-13 | СБ 3х35 - 6 | 993,08 |
| 12-04-005-14 | СБ 3х50 - 6 | 1251,61 |
| 12-04-005-15 | СБ 3х70 - 6 | 1651,19 |
| 12-04-005-16 | СБ 3х95 - 6 | 2344,84 |
| 12-04-005-17 | СБ 3х120 -6 | 3704,43 |

Таблица 12-04-006 Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями кабелем с медными жилами напряжением 10 кВ

Измеритель: 100 м

| Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки: |
| --- |
| 12-04-006-01 | СБ 3х16 - 10 | 533,37 |
| 12-04-006-02 | СБ 3х25 - 10 | 566,53 |
| 12-04-006-03 | СБ 3х35 - 10 | 595,56 |
| 12-04-006-04 | СБ 3х50 - 10 | 652,61 |
| 12-04-006-05 | СБ 3х70 - 10 | 756,82 |
| 12-04-006-06 | СБ 3х95 - 10 | 905,12 |
| 12-04-006-07 | СБ 3х120 -10 | 1043,15 |
| 12-04-006-08 | СБ 3х150 -10 | 1273,78 |
| 12-04-006-09 | СБ 3х185 -10 | 1450,31 |
| 12-04-006-10 | СБ 3х240 -10 | 1635,72 |
| Устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 3 труб с затягиванием в них по 3 кабеля с медными жилами марки: |
| 12-04-006-11 | СБ 3х16 - 10 | 942,42 |
| 12-04-006-12 | СБ 3х25 - 10 | 1045,66 |
| 12-04-006-13 | СБ 3х35 - 10 | 1110,43 |
| 12-04-006-14 | СБ 3х50 - 10 | 1384,76 |
| 12-04-006-15 | СБ 3х70 - 10 | 1798,48 |
| 12-04-006-16 | СБ 3х95 - 10 | 2498,83 |
| 12-04-006-17 | СБ 3х120 -10 | 3786,96 |