Приложение № 4

к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации

от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-04-2014

Часть 4. Объекты здравоохранения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов здравоохранения, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

- НЦС рассчитаны в ценах на 2014 год для базового района (Московской области).

- Укрупненные нормативы рассчитаны и представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения объектов здравоохранения, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 койко-место, 1 посещение в смену, 1 вызов в сутки, 1 место).

- Сборник состоит из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства. Отдел 2. Объекты-представители.

- В сборнике предусмотрены нормативы цены строительства по следующей номенклатуре: Раздел 1. Больницы.

Раздел 2. Детские больницы. Раздел 3. Лечебные корпуса. Раздел 4. Родильные корпуса. Раздел 5. Диспансеры.

Раздел 6. Перинатальные центры. Раздел 7. Поликлиники.

Раздел 8. Амбулатории.

Раздел 9. Фельдшерско-акушерские пункты. Раздел 10. Станции скорой медицинской помощи. Раздел 11. Госпитали для ветеранов войн.

Раздел 12. Дома ребенка.

Раздел 13. Центры социальной реабилитации.

- НЦС разработаны для объектов капитального строительства, отвечающих градостроительным и объемно- планировочным требованиям, предъявляемым к современным объектам повторно применяемого проектирования (типовая проектная документация).

- Нормативы разработаны  на основе  ресурсно-технологических моделей,  в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими нормами проектирования.

- Показателями предусмотрен класс качества объектов капитального строительства, обеспечивающий оптимальный уровень комфорта.

- Характеристика конструктивных решений, принятых для норматива цены строительства приводится в отделе 2. Объекты-представители.

- Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объектов здравоохранения, включая прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря.

- Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящего здания, (кроме перинатальных центров) без учета стоимости прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции и т.п.).

- В НЦС перинатального центра входит комплекс сопутствующих объектов:

пищеблок, КПП, трансформаторная подстанция, дизельная электростанция, резервуары для чистой воды емкостью 500 м3, фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды, водопроводная насосная станция, блочно-модульная котельная мощностью 10 МВт, кислородная станция, технологические трубопроводы кислорода.

- Показателями НЦС предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов маломобильными группами населения.

- Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должна учитываться дополнительно по соответствующим сборникам укрупненных нормативов цены строительства.

- В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

- Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов и оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно- изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

- Стоимость материалов и оборудования учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо- сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

- Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

- Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, плата за подключение к внешним инженерным сетям.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а так же дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от  существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

- При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,06.

- Нормативами цены строительства предусмотрено:

больницы, детские больницы, как самостоятельные объекты городского и областного подчинения, (для объектов районного подчинения или входящих в состав больничного комплекса применять коэффициент 0,95);

лечебные корпуса, родильные корпуса входят в состав больничных комплексов городского и областного подчинения, (для объектов районного подчинения применять коэффициент 0,95);

поликлиники, как самостоятельные объекты городского и областного подчинения, (для объектов районного подчинения или входящих в состав больничного комплекса применять коэффициент 0,95).

- Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

- Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель рассчитывается путем интерполяции по формуле:

где

Пв Пс с вПс Па

с а	,

Пв – рассчитываемый показатель;

Па и Пс – пограничные показатели из таблиц сборника; а и с – параметр для пограничных показателей;

в – параметр для определяемого показателя, а < в < с.

Пример.

Необходимо рассчитать стоимость строительства поликлиники на 235 посещений в смену:

Выбираются показатели НЦС на 200 и на 300  посещений в смену соответственно 1 000,80 тыс.руб. и 700,10 тыс. руб. (таблица 04-07-001) на 1 посещение в смену.

Показатель НЦС рассчитывается для объекта, значение количества посещений в смену в котором меньше показателя середины диапазона опубликованных значений:

Пв Пс с вПс Па

Па = 1 000,8 тыс. руб.; Пс = 700,10 тыс. руб.;

а = 200 посещений в смену; с = 300 посещений в смену; в = 235 посещений в смену.

с а	,

Соответственно Пв = 700,10 – (300-235) х (700,10 – 1 000,8) / (300-200) = 899,65 тыс. руб.

Откорректированный показатель умножается на необходимую мощность: 899,65 тыс. руб. х 235 = 211 417,75 тыс. руб.

Отдел 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 1. Больницы

Таблица 04-01-001 Больницы

Измеритель: 1 койко-место

| 04-01-001-01 | Больницы на 100 койко-мест | 3 231,18 |
| --- | --- | --- |
| 04-01-001-02 | Больницы на 200 койко-мест | 2 954,03 |
| 04-01-001-03 | Больницы свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест) | 2 774,80 |

Раздел 2. Детские больницы

Таблица 04-02-001 Детские больницы

Измеритель: 1 койко-место

| 04-02-001-01 | Детские больницы на 100 койко-мест | 4 603,23 |
| --- | --- | --- |
| 04-02-001-02 | Детские больницы на 200 койко-мест | 2 449,69 |
| 04-02-001-03 | Детские больницы свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест) | 2 016,31 |

Раздел 3. Лечебные корпуса

Таблица 04-03-001 Лечебные корпуса

Измеритель: 1 койко-место

| 04-03-001-01 | Лечебные корпуса на 50 койко-мест | 4 380,52 |
| --- | --- | --- |
| 04-03-001-02 | Лечебные корпуса на 100 койко-мест | 2 993,68 |
| 04-03-001-03 | Лечебные корпуса на 150 койко-мест | 2 311,82 |
| 04-03-001-04 | Лечебные корпуса свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест) | 2 126,03 |

Раздел 4. Родильные корпуса

Таблица 04-04-001 Родильные корпуса

Измеритель: 1 койко-место

| 04-04-001-01 | Родильные корпуса на 25 койко-мест | 6 052,57 |
| --- | --- | --- |
| 04-04-001-02 | Родильные корпуса на 50 койко-мест | 5 510,77 |
| 04-04-001-03 | Родильные корпуса на 75 койко-мест | 4 390,92 |
| 04-04-001-04 | Родильные корпуса на 100 койко-мест | 3 401,46 |
| 04-04-001-05 | Родильные корпуса на 150 койко-мест | 3 264,74 |

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 5. Диспансеры

Таблица 04-05-001 Диспансеры

Измеритель: 1 койко-место

| 04-05-001-01 | Диспансеры на 50 койко-мест | 7 671,34 |
| --- | --- | --- |
| 04-05-001-02 | Диспансеры на 150 койко-мест | 4 849,62 |
| 04-05-001-03 | Диспансеры на 200 койко-мест | 4 291,85 |

Раздел 6. Перинатальные центры

Таблица 04-06-001 Перинатальные центры

Измеритель: 1 койко-место

| 04-06-001-01 | Перинатальные центры на 130 койко-мест | 10 656,49 |
| --- | --- | --- |

Раздел 7. Поликлиники

Таблица 04-07-001 Поликлиники

Измеритель: 1 посещение в смену

| 04-07-001-01 | Поликлиники на 50 посещений в смену | 1 370,51 |
| --- | --- | --- |
| 04-07-001-02 | Поликлиники на 75 посещений в смену | 1 286,59 |
| 04-07-001-03 | Поликлиники на 125 посещений в смену | 1 147,19 |
| 04-07-001-04 | Поликлиники на 150 посещений в смену | 1 091,28 |
| 04-07-001-05 | Поликлиники на 200 посещений в смену | 1 000,80 |
| 04-07-001-06 | Поликлиники на 300 посещений в смену | 700,10 |
| 04-07-001-07 | Поликлиники на 400 посещений в смену | 539,24 |
| 04-07-001-08 | Поликлиники на 500 посещений в смену | 463,12 |
| 04-07-001-09 | Поликлиники на 750 посещений в смену | 421,26 |
| 04-07-001-10 | Поликлиники на 760 посещений в смену с бассейном | 493,09 |

Таблица 04-07-002 Поликлиники специализированные

Измеритель: 1 посещение в смену

| 04-07-002-01 | Поликлиники противотуберкулезного диспансера на 160 посещений в смену | 716,37 |
| --- | --- | --- |

Таблица 04-07-003 Детские поликлиники

Измеритель: 1 посещение в смену

| 04-07-003-01 | Детские поликлиники на 420 посещений в смену с бассейном | 704,78 |
| --- | --- | --- |

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 8. Амбулатории

Таблица 04-08-001 Амбулатории

Измеритель: 1 посещение в смену

| 04-08-001-01 | Амбулатории на 50 посещений в смену | 548,55 |
| --- | --- | --- |

Раздел 9. Фельдшерско-акушерские пункты

Таблица 04-09-001 Фельдшерско-акушерские пункты

Измеритель: 1 посещение в смену

| 04-09-001-01 | Фельдшерско-акушерские пункты на 25 посещений в смену | 424,89 |
| --- | --- | --- |

Раздел 10. Станции скорой медицинской помощи

Таблица 04-10-001 Станции скорой медицинской помощи

Измеритель: 1 вызов в сутки

| 04-10-001-01 | Станции скорой медицинской помощи на 50 вызовов в сутки | 583,86 |
| --- | --- | --- |
| 04-10-001-02 | Станции скорой медицинской помощи на 100 вызовов в сутки | 612,93 |
| 04-10-001-03 | Станции скорой медицинской помощи на 200 вызовов в сутки | 424,51 |
| 04-10-001-04 | Станции скорой медицинской помощи на 65 вызовов в сутки | 459,96 |

Раздел 11. Госпитали для ветеранов войн

Таблица 04-11-001 Госпитали для ветеранов войн

Измеритель: 1 койко-место

| 04-11-001-01 | Госпитали для ветеранов войн на 50 койко-мест | 2 955,01 |
| --- | --- | --- |
| 04-11-001-02 | Госпитали для ветеранов войн на 100 койко-мест | 2 874,73 |
| 04-11-001-03 | Госпитали для ветеранов войн свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест) | 2 015,42 |

Раздел 12. Дома ребенка

Таблица 04-12-001 Дома ребенка

Измеритель: 1 место

| 04-12-001-01 | Дом ребенка на 80 мест | 1 368,74 |
| --- | --- | --- |

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 13. Центры социальной реабилитации

Таблица 04-13-001 Центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

Измеритель: 1 койко-место

| 04-13-001-01 | Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на 140 мест | 2 243,56 |
| --- | --- | --- |

Отдел 2. ОБЪЕКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Раздел 1. Больницы

К таблице 04-01-001 Больницы

      - Больницы на 100 койко-мест Больница городская на 100 койко-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный ленточный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | бетонные, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| --- | --- | --- |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Больницы на 200 койко-мест Больница областная на 200 койко-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8. | Полы | мозаичные, керамические, линолеумные, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Больницы свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест) Больница областная клиническая на 250 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 693 700,00 | 28 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 19 111,44 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 2 774,80 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | наливные, керамические, линолеумные, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы полипропиленовые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 2. Детские больницы

К таблице 04-02-001 Детские больницы

      - Детские больницы на 100 койко-мест Детская больница городская на 100 койко-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтено |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Детские больницы на 200 койко-мест Детская больница областная на 200 койко-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Детские больницы свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест) Детская больница областная клиническая на 250 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 504 077,50 | 28 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 15 500,57 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 2 016,31 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные панельные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 3. Лечебные корпуса

К таблице 04-03-001 Лечебные корпуса

      - Лечебные корпуса на 50 койко-мест

Инфекционное отделение областной больницы на 50 койко-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | бетонные, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрено |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Лечебные корпуса на 100 койко-мест Лечебный корпус городской больницы на 100 койко-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | бетонные, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрено |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Лечебные корпуса на 150 койко-мест Лечебный корпус областной больницы на 150 койко-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, мозаичные, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Лечебные корпуса свыше 200 койко-мест (на 250 койко-мест) Терапевтический корпус на 250 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 531 507,50 | 28 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 14 797,78 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 2 126,03 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | бетонные сборные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические плиточные, линолеумные, паркет, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы полипропиленовые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрено |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 4. Родильные корпуса

К таблице 04-04-001 Родильные корпуса

      - Родильные корпуса на 25 койко-мест Родильное отделение на 25 койко-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8. | Полы | наливные, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Родильные корпуса на 50 койко-мест Родильный корпус на 50 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 275 538,50 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 17 225,76 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 5 510,77 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | наливные, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Родильные корпуса на 75 койко-мест Родильный корпус на 75 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 329 319,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 20 533,56 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 4 390,92 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | наливные, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Родильные корпуса на 100 койко-мест Родильный корпус на 100 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 340 146,00 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 21 269,10 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 3 401,46 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные монолитные, облицованные кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8. | Полы | наливные, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Родильные корпуса на 150 койко-мест Родильный корпус на 150 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 489 711,00 | 14 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 30 693,24 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 3 264,74 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8. | Полы | наливные, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 5.  Диспансеры

К таблице 04-05-001  Диспансеры

      - Диспансеры на 50 койко-мест

Хирургический корпус онкологического диспансера  на 50 койко-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Диспансеры на 150 койко-мест Диспансер онкологический на 150 койко-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Диспансеры на 200 койко-мест

Терапевтический корпус онкологического диспансера на 200 койко-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь профилированная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |

| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 6. Перинатальные центры

К таблице 04-06-001 Перинатальные центры

04-06-001-01 Перинатальные центры на 130 койко-мест Перинатальный центр на 130 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 1 385 343,70 | 24 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 87 293,31 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 10 656,49 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | учтено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 7. Поликлиники

К таблице 04-07-001 Поликлиники

      - Поликлиники на 50 посещений в смену Поликлиника на 50 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 68 525,50 | 6 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 2 331,91 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 1 370,51 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Поликлиники на 75 посещений в смену Поликлиника на 75 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 96 494,25 | 6 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 283,98 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 1 286,59 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Поликлиники на 125 посещений в смену Поликлиника на 125 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 143 398,75 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 880,75 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 1 147,19 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Поликлиники на 150 посещений в смену Поликлиника на 150 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 163 692,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 571,46 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 1 091,28 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь профилированная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, дощатые |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Поликлиники на 200 посещений в смену Поликлиника на 200 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 200 160,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 812,05 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 1 000,80 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь профилированная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, дощатые |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Поликлиники на 300 посещений в смену Поликлиника детская на 300 посещений в смену Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Поликлиники на 400 посещений в смену Поликлиника на 400 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 215 696,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 340,69 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 539,24 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Поликлиники на 500 посещений в смену Поликлиника на 500 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 231 560,00 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 881,35 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 463,12 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь профилированная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Поликлиники на 750 посещений в смену Поликлиника на 750 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 315 945,00 | 14 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 10 754,69 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 421,26 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | бетонные, керамические, линолеумные, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | улучшенное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Поликлиники на 760 посещений в смену с бассейном Поликлиника на 760 посещений в смену с бассейном

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 374 748,40 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 545,46 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 493,09 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | бетонные, керамические, линолеумные, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | не предусмотрено |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрено |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 04-07-002 Поликлиники специализированные

04-07-002-01 Поликлиники противотуберкулезных диспансеров на 160 посещений в смену Поликлиника противотуберкулезного диспансера на 160 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 114 619,20 | 15 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 071,03 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 716,37 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные свайные |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные, поливинилхлоридные, стеклопакет, поливинилхлоридные и металлические витражи |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные, металлические |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы металлопластиковые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |

| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | не предусмотрено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 04-07-003 Детские поликлиники

04-07-003-01 Детские поликлиники на 420 посещений в смену с бассейном Детская поликлиника на 420 посещений в смену с бассейном

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 296 007,60 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 10 133,08 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 704,78 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные свайные и ленточные |
| 2. | Каркас | железобетонно-металлический |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | железобетонные монолитные, кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, дощатые, паркетные, |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные, поливинилхлоридные, стеклопакет, металлические витражи |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | не предусмотрено |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные монолитные, металлические |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы металлопластиковые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | не предусмотрено |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |

| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 08. Амбулатории

К таблице 04-08-001 Амбулатории

04-08-001-01 Амбулатории на 50 посещений в смену Амбулатория на 50 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 27 427,50 | 6 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 651,04 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 548,55 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы чугунные, полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | естественная тяговая |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 09.  Фельдшерско-акушерские пункты

К таблице 04-09-001 Фельдшерско-акушерские пункты

04-09-001-01 Фельдшерско-акушерские пункты на 25 посещений в смену Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 10 622,25 | 2 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 596,54 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 424,89 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | деревянный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасные деревянные |
| 3.2. | внутренние | каркасные деревянные |
| 4. | Перегородки | каркасные гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | деревянное |
| 6. | Покрытие | деревянное |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | не предусмотрены |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы полипропиленовые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы полипропиленовые |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | естественная тяговая |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 10. Станции скорой медицинской помощи

К таблице 04-10-001 Станции скорой медицинской помощи

      - Станции скорой медицинской помощи на 50 вызовов в сутки Станция скорой медицинской помощи на 50 вызовов в сутки

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 29 193,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 881,58 | – |
| 2. | Стоимость 1 вызова в сутки | 583,86 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | не предусмотрены |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы полипропиленовые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |

| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы полипропиленовые |
| --- | --- | --- |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Станции скорой медицинской помощи на 100 вызовов в сутки Станция скорой медицинской помощи на 100 вызовов в сутки

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 61 293,00 | 7 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 1 851,11 | – |
| 2. | Стоимость 1 вызова в сутки | 612,93 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь профилированная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | не предусмотрены |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы полипропиленовые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы полипропиленовые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Станции скорой медицинской помощи на 200 вызовов в сутки Станция скорой медицинской помощи на 200 вызовов в сутки

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 84 902,00 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 2 647,13 | – |
| 2. | Стоимость 1 вызова в сутки | 424,51 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | не предусмотрены |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы полипропиленовые |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы полипропиленовые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Станции скорой медицинской помощи на 65 вызовов в сутки Станция скорой медицинской помощи на 65 вызовов в сутки

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 29 897,40 | 5 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 1 005,67 | – |
| 2. | Стоимость 1 вызова в сутки | 459,96 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные свайные |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные с облицовкой, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы полипропиленовые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | не предусмотрены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 11. Госпитали для ветеранов войн

К таблице 04-11-001 Госпитали для ветеранов войн

      - Госпитали для ветеранов войн на 50 койко-мест

Госпиталь республиканский клинический для ветеранов войн на 50 койко-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | деревянная стропильная, сталь листовая оцинкованная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Госпитали для ветеранов войн на 100 койко-мест Госпиталь для ветеранов войн и инвалидов на 100 койко-мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный ленточный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Госпитали для ветеранов войн свыше 200 койко-мест Госпиталь для инвалидов войн  на 250 койко-мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 503 855,00 | 15 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 11 202,59 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 2 015,42 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3. | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |

| 21. | Электроснабжение | центральное, автономное |
| --- | --- | --- |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 12. Дома ребенка

К таблице 04-12-001 Дома ребенка

04-12-001-01 Дома ребенка на 80 мест Дом ребенка на 80 мест

Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 109 499,20 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 2 943,06 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 1 368,74 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные монолитные ленточные |
| 2. | Каркас | железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборно-монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонное сборно-монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, металлочерепица |
| 8. | Полы | бетонные, керамические, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные, металлические |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы полипропиленовые |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | стационарные |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 13. Центры социальной реабилитации

К таблице 04-13-001 Центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 04-13-001-01 Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на 140 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные свайные |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные монолитные, кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсовые |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | металлочерепица, рулонная, сталь профилированная |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | железобетонные сборные |
| 13.2 | лестницы | железобетонные сборные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети, трубы полипропиленовые |
| 16. | Канализация | центральная, трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное, трубы полипропиленовые |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

# Text boxes

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 323 118,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 981,37 |  |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 3 231,18 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 590 806,00 | 19 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 16 426,09 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 2 954,03 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 460 323,00 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 14 204,42 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 4 603,23 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 489 938,00 | 17 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 15 080,06 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 2 449,69 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 219 026,00 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 102,93 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 4 380,52 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 299 368,00 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 287,30 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 2 993,68 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 346 773,00 | 15 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 644,06 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 2 311,82 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 151 314,25 | 6 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 481,33 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 6 052,57 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 383 567,00 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 10 694,39 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 7 671,34 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 727 443,00 | 14 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 20 243,81 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 4 849,62 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 858 370,00 | 17 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 23 840,84 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 4 291,85 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 210 030,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 148,59 | – |
| 2. | Стоимость 1 посещения в смену | 700,10 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 147 750,50 | 8 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 092,73 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 2 955,01 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 287 473,00 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 019,56 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 2 874,73 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 314 098,40 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 11 405,71 | – |
| 2. | Стоимость 1 койко-места | 2 243,56 | – |