Приложение № 5

к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации

от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-05-2014

Часть 5. Спортивные здания и сооружения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование спортивных зданий и сооружений, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

- НЦС рассчитаны в ценах на 2014 год для базового района (Московской области).

- Укрупненные нормативы рассчитаны и представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения спортивных зданий и сооружений, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 место, 1 посещение в смену).

- Сборник состоит из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства. Отдел 2. Объекты-представители.

- В сборнике предусмотрены нормативы цены строительства по следующей номенклатуре: Раздел 1. Спортивные комплексы с ледовыми аренами.

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительные комплексы.

Раздел 3. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами. Раздел 4. Дворцы спорта.

Раздел 5. Катки.

Раздел 6. Стадионы.

Раздел 7. Открытые отдельные и комплексные сооружения. Раздел 8. Крытые отдельные и комплексные сооружения. Раздел 9. Плавательные бассейны.

- НЦС разработаны для объектов капитального строительства, отвечающих градостроительным и объемно- планировочным требованиям, предъявляемым к современным объектам повторно применяемого проектирования (типовая проектная документация).

- Нормативы разработаны  на основе  ресурсно-технологических моделей,  в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими нормами проектирования.

- Показателями предусмотрен класс качества объектов капитального строительства, обеспечивающий оптимальный уровень комфорта.

- Характеристика конструктивных решений, принятых для норматива цены строительства приводится в отделе 2. Объекты-представители.

- Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение спортивных зданий и сооружений, включая прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря.

- Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящего здания, без учета стоимости прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции и т.п.).

- Показателями НЦС предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов маломобильными группами населения.

- Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должна учитываться дополнительно по соответствующим сборникам норматива цены строительства.

- В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

- Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов и оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно- изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

- Стоимость материалов и оборудования учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо- сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузо-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

- Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

- Укрупненными территориальными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно- монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, плата за подключение к внешним инженерным сетям.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также в стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

- При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,05.

- Спортивные комплексы с ледовыми аренами – предусматривают наличие ледовой  арены, а также комплекс оборудованных помещений и залов, обеспечивающих возможность проведения спортивных соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных работ по различным видам спорта.

Физкультурно-оздоровительные комплексы -  предназначены для активного отдыха населения, а также проведения физкультурно-оздоровительных работ, не требующих специальной подготовки. Показатели норматива цены строительства физкультурно-оздоровительных комплексов не предусматривают наличие плавательного бассейна.

Спортивные комплексы с плавательными бассейнами - включают плавательный бассейн, а также комплекс оборудованных помещений и залов для проведения спортивных соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных работ по различным видам спорта.

Дворцы спорта – демонстрационные, спортивно-зрелищные сооружения, имеющие специальные места в виде трибун или отдельных рядов зрителей, при обеспечении нормальной видимости и необходимых условий эвакуации.

Катки – крытые отапливаемые сооружения с искусственным льдом.

Стадионы – показатели норматива цены строительства предусматривают устройство открытых стадионов, включающих в себя спортивную арену с трибунами от 500 зрительских мест и более.

Лыжероллерная трасса – комплекс, состоящий из открытых и крытых (полуоткрытых) сооружений для проведения игр по биатлону, предусматривающий наличие лыжероллерной трассы, стрельбища, трибун для зрителей, а также административно-бытовых и вспомогательных корпусов.

Крытые отдельные и комплексные сооружения – показателями предусмотрены нормативы цены строительства универсальных спортивных комплексов, включающими в себя плавательный бассейн, рассчитанными на единицу измерения – 1 посещение в смену.

Крытые конькобежные дорожки – крытые отапливаемые сооружения с искусственным льдом длиной дорожки не менее 250 м.

Крытые спортивные центры – комплексные сооружения для учебно-тренировочной работы и проведения соревнований.

Плавательные бассейны – комплекс оборудованных помещений и залов, предназначенных для занятий водными видами спорта (плавание, прыжки в воду, подводное плавание, водное поло, подводное регби, синхронное плавание и др.).

- Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

- Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель рассчитывается путем интерполяции по формуле:

где

Пв Пс с вПс Па

с а	,

Пв – рассчитываемый показатель;

Па и Пс – пограничные показатели из таблиц сборника; а и с – параметр для пограничных показателей;

в – параметр для определяемого показателя, а < в < с.

Пример.

Необходимо рассчитать стоимость строительства спортивного комплекса с ледовыми аренами на 3 000 мест: Выбираются показатели НЦС на 2 500 и на 3 500 мест соответственно 251,36 тыс. руб. и 245,36 тыс. руб.

(таблица 05-01-001) на 1 место.

Показатель НЦС рассчитывается для объекта, значение количества мест в котором меньше показателя середины диапазона опубликованных значений:

Пв Пс с вПс Па

с а	,

где

Па = 251,36 тыс. руб.; Пс = 245,36 тыс. руб.; а = 2 500 мест;

с = 3 500 мест;

в = 3 000 мест.

Соответственно Пв = 245,36 – (3 500 – 3 000) х (245,36 – 251,36) / (3 500– 2 500) = 248,36 тыс. руб.

Откорректированный показатель умножается на необходимую мощность: 248,36 тыс. руб. на 1 место х 3 000 мест = 745 080 тыс. руб.

Отдел 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Раздел 1. Спортивные комплексы с ледовыми аренами

Таблица 05-01-001 Спортивные комплексы с ледовыми аренами

Измеритель: 1 место

| 05-01-001-01 | Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 200 мест | 869,76 |
| --- | --- | --- |
| 05-01-001-02 | Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 400 мест | 674,65 |
| 05-01-001-03 | Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 600 мест | 502,99 |
| 05-01-001-04 | Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 800 мест | 419,15 |
| 05-01-001-05 | Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 1 000 мест | 340,25 |
| 05-01-001-06 | Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 1 500 мест | 292,70 |
| 05-01-001-07 | Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 2 500 мест | 251,36 |
| 05-01-001-08 | Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 3 500 мест | 245,36 |
| 05-01-001-09 | Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 8 500 мест | 188,79 |
| 05-01-001-10 | Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 10 000 мест | 163,58 |

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительные комплексы

Таблица 05-02-001 Физкультурно-оздоровительные комплексы

Измеритель: 1 место

| 05-02-001-01 | Физкультурно-оздоровительные комплексы на 150 мест | 682,22 |
| --- | --- | --- |
| 05-02-001-02 | Физкультурно-оздоровительные комплексы на 200 мест | 573,54 |
| 05-02-001-03 | Физкультурно-оздоровительные комплексы на 250 мест | 483,01 |
| 05-02-001-04 | Физкультурно-оздоровительные комплексы на 300 мест | 410,63 |
| 05-02-001-05 | Физкультурно-оздоровительные комплексы на 350 мест | 363,38 |
| 05-02-001-06 | Физкультурно-оздоровительные комплексы на 450 мест | 346,31 |
| 05-02-001-07 | Физкультурно-оздоровительные комплексы на 550 мест | 339,22 |
| 05-02-001-08 | Физкультурно-оздоровительные комплексы на 1 000 мест | 231,40 |
| 05-02-001-09 | Физкультурно-оздоровительные комплексы на 1 100 мест | 223,47 |

Измеритель: единовременная (нормативная) пропускная способность

| 05-02-001-10 | Физкультурно-оздоровительные комплексы на 63–64 человека в смену | 949,41 |
| --- | --- | --- |

Раздел 3. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами

Таблица 05-03-001 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами

Измеритель: 1 место

| 05-03-001-01 | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 200 мест | 1 144,19 |
| --- | --- | --- |
| 05-03-001-02 | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 300 мест | 1 040,95 |
| 05-03-001-03 | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 600 мест | 635,94 |
| 05-03-001-04 | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 1 500 мест | 421,70 |

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 05-03-001-05 | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 3 000 мест | 235,14 |
| 05-03-001-06 | Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 7 500 мест | 176,75 |

Раздел 4. Дворцы спорта

Таблица 05-04-001 Дворцы спорта

Измеритель: 1 место

| 05-04-001-01 | Дворцы спорта на 200 мест | 535,58 |
| --- | --- | --- |
| 05-04-001-02 | Дворцы спорта на 800 мест | 365,35 |
| 05-04-001-03 | Дворцы спорта на 1 000 мест | 346,77 |
| 05-04-001-04 | Дворцы спорта на 2 500 мест | 328,07 |
| 05-04-001-05 | Дворцы спорта на 8 500 мест | 195,54 |

Раздел 5. Катки

Таблица 05-05-001 Катки

Измеритель: 1 место

| 05-05-001-01 | Катки на 250 мест | 609,65 |
| --- | --- | --- |
| 05-05-001-02 | Катки на 400 мест | 586,13 |
| 05-05-001-03 | Катки на 600 мест | 511,18 |
| 05-05-001-04 | Катки на 1 000 мест | 471,67 |
| 05-05-001-05 | Катки на 300 мест | 605,34 |

Раздел 6. Стадионы

Таблица 05-06-001 Стадионы

Измеритель: 1 место

| 05-06-001-01 | Стадионы на 500 мест | 102,48 |
| --- | --- | --- |
| 05-06-001-02 | Стадионы на 2 000 мест | 64,51 |
| 05-06-001-03 | Стадионы на 5 000 мест | 49,73 |

Раздел 7. Открытые отдельные и комплексные сооружения Таблица 05-07-001 Лыжероллерные трассы

Измеритель: 1 место на стрельбище

| 05-07-001-01 | Лыжероллерные трассы на 30 мест на стрельбище | 3 916,53 |
| --- | --- | --- |

Раздел 8. Крытые отдельные и комплексные сооружения Таблица 05-08-001 Универсальные спортивные комплексы

Измеритель: 1 посещение в смену

| 05-08-001-01 | Универсальные спортивные комплексы на 80 посещений в смену | 1 767,03 |
| --- | --- | --- |
| 05-08-001-02 | Универсальные спортивные комплексы на 170 посещений в смену | 1 684,07 |

| Номер норматива | Наименование объекта, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 05-08-002 Крытые конькобежные дорожки

Измеритель: 1 место

| 05-08-002-01 | Крытые конькобежные дорожки с искусственным льдом на 2 000 зрительских мест | 574,65 |
| --- | --- | --- |

Таблица 05-08-003 Крытые спортивные центры

Измеритель: 1 место

| 05-08-003-01 | Крытые спортивные центры на 3 500 мест | 351,89 |
| --- | --- | --- |

Раздел 9. Плавательные бассейны

Таблица 05-09-001 Плавательные бассейны

Измеритель: 1 посещение в смену

| 05-09-001-01 | Плавательные бассейны на 37 посещений в смену | 2139,78 |
| --- | --- | --- |
| 05-09-001-02 | Плавательные бассейны на 64 посещения в смену | 3 026,87 |

Отдел 2. ОБЪЕКТЫ - ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Раздел 1. Спортивные комплексы с ледовыми аренами

К таблице 05-01-001 Спортивные комплексы с ледовыми аренами

05-01-001-01 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 200 мест Показатели стоимости строительства

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 173 952,00 | 15 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 235,45 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 869,76 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный, монолитная железобетонная плита под ледовую арену |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный, стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные, каркасно-панельные |
| 3.2. | внутренние | бетонные, из мелких бетонных блоков |
| 4. | Перегородки | бетонные, из мелких бетонных блоков |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое, из профилированного листа |
| 7. | Крыша (кровля) | кровельные панели, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные плиточные, цементные, спортивное покрытие пола, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | пластиковые, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные ступени по металлическим балкам и косоурам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны, подиумы, ворота |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы металлополимерные, стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |

| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 269 860,00 | 18 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 055,35 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 674,65 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, облицовка цоколя керамогранитом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое из профилированного листа |
| 7. | Крыша (кровля) | мембранная |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, наливные, керамогранитные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы металлополимерные, стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | полиэтиленовые |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 301 794,00 | 19 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 893,46 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 502,99 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | свайный буронабивной |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое из профилированного листа, кровельные панели |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 335 320,00 | 19 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 942,72 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 419,15 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | свайный буронабивной |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое из профилированного листа, кровельные панели |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные керамогранитные, спортивное покрытие, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | учтен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 340 250,00 | 20 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 054,47 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 340,25 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | свайный буронабивной |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | металлическая из профилированного листа |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 439 050,00 | 21 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 9 107,93 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 292,70 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | металлическая из профилированного листа |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | учтен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 628 400,00 | 22 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 13 022,53 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 251,36 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | металлическая из профилированного листа |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | учтен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | учтено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 858 760,00 | 23 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 17 784,34 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 245,36 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое из профилированного листа |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |

| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | учтено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 1 604 715,00 | 28 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 31 663,78 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 188,79 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтено |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |

| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | учтено |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 1 635 800,00 | 28 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 32 249,22 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 163,58 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные, железобетонные монолитные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | металлическая, рулонная |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, наливные, паркетные, бетонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | дымоотводы, козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны, элементы рекламы |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные, металлополимерные трубы |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы, чугунные трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | учтен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительные комплексы

К таблице 05-02-001 Физкультурно-оздоровительные комплексы

05-02-001-01 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 150 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, облицовка керамогранитом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 114 708,00 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 361,52 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 573,54 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |

| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрено |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 120 752,50 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 512,07 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 483,01 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструкции элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | воздухоопорная оболочка |
| 7. | Крыша (кровля) | воздухоопорная оболочка |
| 8. | Полы | ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | постое |
| 12. | Наружная отделка | учена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | Не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |

| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 123 189,00 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 370,90 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 410,63 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |

| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 127 183,00 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 457,37 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 363,38 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструкции элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, облицовка керамогранитом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |

| 27. | Мусоропровод | учтен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 155 839,50 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 482,41 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 346,31 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный, ленточный железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные из легкобетонных камней, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, бетонные, спортивный паркет |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | металлопластиковые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | отдельные ступени с мозаичным покрытием по металлическим косоурам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | учтен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 186 571,00 | 14 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 813,57 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 339,22 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, облицовка керамическими плитками, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, площадка под флагштоки |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | учтено |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 231 400,00 | 15 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 120,93 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 231,40 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркаснопанельные, облицовка керамическими плитками, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, площадка под флагштоки |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная: трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 1 100 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные ленточные сборные |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | смешанные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | из прочих материалов |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | из прочих материалов |
| 8. | Полы | керамические, линолеумные, бетонные, цементные, дощатые, паркетные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи металлические |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | облицовка керамическими плитками, облицовка природным камнем |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные сборные, металлические |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрено |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | не предусмотрено |
| 23. | Радио | не предусмотрено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | не учтены |
| 26. | Лифт | не учтен |

| 27. | Мусоропровод | не учтен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрено |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтен |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 63 человека в смену Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные монолитные ленточные |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные с облицовкой, оцинкованный металлокаркас с утеплением и облицовкой |
| 3.2. | внутренние | кирпичные армированные |
| 4. | Перегородки | кирпичные армированные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | металическое |
| 7. | Крыша (кровля) | совмещенная с покрытием из профилированной стали |
| 8. | Полы | синтетические наливные, керамогранитные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | витражи из алюминиевые, стеклопакет |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | из фиброцементных плит на металлическом каркасе утеплением |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные монолитные, металлические |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | не предусмотрено | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | не предусмотрено |
| 23. | Радио | не предусмотрено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | не предусмотрены |

| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрено |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 3. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами

К таблице 05-03-001 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами

05-03-001-01 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 200 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонная монолитная плита |
| 2. | Каркас | железобетонный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные, кирпичные, облицовка керамическими плитками, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная: трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | учтен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 312 285,00 | 18 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 11 420,08 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 1 040,95 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструкции элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | металлический |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад, панельные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | металлочерепица |
| 8. | Полы | керамические, бетонные, мозаичные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные, полиэтиленовые трубы |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |

| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 381 564,00 | 20 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 13 572,37 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 635,94 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, площадка, площадка под флагштоки |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная: трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | учтен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 632 550,00 | 22 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 21 955,91 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 421,70 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое из профилированного настила |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная: трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |

| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 705 420,00 | 21 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 21 389,36 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 235,14 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое из профилированного настила |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная: трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |

| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 1 325 625,00 | 24 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 34 200,78 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 176,75 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные: облегченная конструкция из стальных кассет |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое из профилированного листа |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | учтен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрено |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 4. Дворцы спорта

К таблице 05-04-001 Дворцы спорта

05-04-001-01 Дворцы спорта на 200 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный ленточный монолитный |
| 2. | Каркас | не предусмотрен |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные бетонные, облицовка кирпичом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные, кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | воздухоопорная оболочка |
| 7. | Крыша (кровля) | воздухоопорная оболочка |
| 8. | Полы | керамические плиточные, бетонные, спортивный паркет, линолеумные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | тепловентиляторы |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные, полиэтиленовые трубы |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы металлополимерные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 292 280,00 | 19 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 12 281,86 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 365,35 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные, кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические плиточные, бетонные, спортивный паркет, линолеумные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные, полиэтиленовые трубы |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы металлополимерные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |

| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 346 770,00 | 20 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 13 707,83 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 346,77 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный монолитный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические плиточные, бетонные, наливные, линолеумные, спортивный паркет |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные, полиэтиленовые трубы |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |

| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрено |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 820 175,00 | 23 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 29 392,22 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 328,07 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные, монолитные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | металлическая |
| 8. | Полы | керамические плиточные, бетонные, керамогранитные, наливные, спортивный паркет |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные, полиэтиленовые трубы |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | учтен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрено |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 1 662 090,00 | 30 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 59 127,42 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 195,54 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный, стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | монолитные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | металлическая из профилированного листа |
| 8. | Полы | керамические плиточные, бетонные, керамогранитные, спортивный паркет, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные, полиэтиленовые трубы |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |

| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 5. Катки

К таблице 05-05-001 Катки

05-05-001-01 Катки на 250 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборно-монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое, из профилированного листа |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | ковролиновые, керамические плиточные, бетонные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные сборные ступени по металлическим косоурам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны, ворота |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 234 452,00 | 18 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 975,24 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 586,13 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное сборно-монолитное |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | кровельные панели |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, дощатые, керамогранитные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны, ворота |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы металлополимерные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы, чугунные трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |

| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 306 708,00 | 19 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 955,28 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 511,18 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое из профилированного листа |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | ковролиновые, керамические плиточные, бетонные, наливные, керамогранитные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |

| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Катки на 1 000 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое из профилированного листа |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | ковролиновые, керамические плиточные, бетонные, наливные, керамогранитные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | учтен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Катки на 300 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонные ленточные, железобетонные |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | смешанные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | из прочих материалов |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | из прочих материалов |
| 8. | Полы | линолеумные, бетонные, керамические, цементные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | глухие металлические, остекленные деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | облицовка керамическими плитками, облицовка природным камнем |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные сборные, металлические |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрено |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | не предусмотрено |
| 23. | Радио | не предусмотрено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | не предусмотрены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |

| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| --- | --- | --- |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрен |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрен |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрен |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | не предусмотрена |
| 34. | Система пожаротушения | не предусмотрена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 6. Стадионы

К таблице 05-06-001 Стадионы

05-06-001-01 Стадионы на 500 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный ленточный монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные монолитные, вентилируемый фасад, панели из сотового поликарбоната |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | монолитное |
| 7. | Крыша (кровля) | металлическая, из оцинкованной стали |
| 8. | Полы | керамогранитные плиточные, линолеумные; спортивная зона: «искусственная трава», полиуретановое покрытие по асфальтобетонной основе |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | железобетонные |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны, флагшток |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: чугунные трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: стальные трубы оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 129 020,00 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 615,71 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 64,51 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборно-монолитный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | железобетонные монолитные, кирпичные, вентилируемый фасад "ALICOBOND" |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | монолитное |
| 6. | Покрытие |  |
| 7. | Крыша (кровля) | мембранное, с полимерно-битумным покрытием |
| 8. | Полы | керамогранитные плиточные, линолеумные; спортивная зона: «искусственная трава», полиуретановое покрытие по асфальтобетонной основе |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: стальные трубы оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 248 650,00 | 16 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 630,79 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 49,73 | – |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамогранитные плиточные, линолеумные; спортивная зона: «искусственная трава», полиуретановое покрытие по асфальтобетонной основе |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, витражи поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: стальные трубы оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |

| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 7. Открытые отдельные и комплексные сооружения К таблице 05-07-001 Лыжероллерные трассы

05-07-001-01 Лыжероллерные трассы на 30 мест на стрельбище Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | административно-бытовой корпус: железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | железобетонный сборный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные оштукатуренные, окраска |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонные сборные плиты |
| 6. | Покрытие | железобетонные сборные плиты |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | керамические плиточные, линолеумные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, витражи алюминиевые |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические, пластиковые |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны, биатлонный арочный ангар |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | не предусмотрено |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | центральное: стальные трубы оцинкованные |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |

| 24. | Телефон | учтен |
| --- | --- | --- |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | автономное |
| 30. | Газодымоудаление | учтено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 8. Крытые отдельные и комплексные сооружения

К таблице 05-08-001 Универсальные спортивные комплексы

      - Универсальные спортивные комплексы на 80 посещений в смену Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, кирпичные, вентилируемый фасад, облицовка цоколя керамогранитом |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные, кирпичные, пластиковые с остеклением |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное, сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | металлическая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, бетонные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | сложное |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | учтены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, сауна, ванны бассейна |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы, чугунные трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |

| 23. | Радио | учтено |
| --- | --- | --- |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | полиэтиленовые |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Универсальные спортивные комплексы на 170 посещений в смену Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | гипсокартонные, кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное, сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | металлическая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, наливные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные, деревянные |
| 9.2. | дверные блоки | поливинилхлоридные, деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрено |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы полиэтиленовые |
| 16. | Канализация | центральная: трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |

| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| --- | --- | --- |
| 29. | Кондиционирование | центральное |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 05-08-002 Крытые конькобежные дорожки

05-08-002-01 Крытые конькобежные дорожки с искусственным льдом на 2 000 зрительских мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный сборный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | каркасно-панельные, кирпичные, вентилируемый |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное, сборные плиты |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | металлическая |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, бетонные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | учтены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы, чугунные трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | учтен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрено |

| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| --- | --- | --- |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | стальные |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

К таблице 05-08-003 Крытые спортивные центры

05-08-003-01 Крытые спортивные центры на 3 500 мест Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | монолитные, кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | монолитные, кирпичные |
| 4. | Перегородки | монолитные, кирпичные |
| 5. | Перекрытие |  |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | плоская, рулонная из наплавляемых материалов |
| 8. | Полы | линолеумные, керамические плиточные, бетонные, наливные, спортивный паркет |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные, металлические |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | учтены |
| 13.2. | лестницы | металлические |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные оцинкованные |
| 16. | Канализация | центральная: полиэтиленовые трубы, чугунные трубы |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |

| 26. | Лифт | учтен |
| --- | --- | --- |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

Раздел 9. Плавательные бассейны

К таблице 05-09-001 Плавательные бассейны

      - Плавательные бассейны на 37 посещений в смену Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундамент | железобетонный свайный |
| 2. | Каркас | стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные, вентилируемый фасад |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные, гипсокартонные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное: сборные плиты, монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | рулонная, из наплавляемых материалов; металлочерепица |
| 8. | Полы | бетонные, керамогранитные плиточные, линолеумные, наливные, керамические плиточные |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | поливинилхлоридные |
| 9.2. | дверные блоки | деревянные |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | учтена |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1. | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2. | лестницы | монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам |
| 13.3. | прочие работы | козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны |
| II. | Инженерные системы и элементы благоустройства |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное, трубы стальные |
| 15. | Водопровод | от центральной сети: трубы стальные |
| 16. | Канализация | центральная: трубы полиэтиленовые |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное: трубы стальные оцинкованные |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |

| 22. | Телевидение | учтено |
| --- | --- | --- |
| 23. | Радио | учтено |
| 24. | Телефон | учтен |
| 25. | Слаботочные устройства | учтены |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не предусмотрены |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | учтена |
| 36. | Охранная сигнализация | учтена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | учтена |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | учтена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

      - Плавательный бассейн на 64 посещения в смену Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Общестроительные конструктивные элементы |  |
| 1. | Фундаменты | железобетонный монолитный ленточный |
| 2. | Каркас | железобетонный монолитный, стальной |
| 3. | Стены: |  |
| 3.1. | наружные | кирпичные |
| 3.2. | внутренние | кирпичные |
| 4. | Перегородки | кирпичные |
| 5. | Перекрытие | железобетонное монолитное |
| 6. | Покрытие | металлическое |
| 7. | Крыша (кровля) | совмещенная с покрытием из листовой стали |
| 8. | Полы | керамические |
| 9. | Проемы: |  |
| 9.1. | оконные блоки | из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом |
| 9.2. | дверные блоки | из алюминиевого профиля |
| 10. | Внутренняя отделка | улучшенная |
| 11. | Архитектурное оформление фасада | простое |
| 12. | Наружная отделка | панели композитные на металлическом каркасе с утеплением |
| 13. | Прочие конструктивные элементы: |  |
| 13.1 | балконы, лоджии | не предусмотрены |
| 13.2 | лестницы | железобетонные монолитные |
| 13.3 | прочие работы | учтены |
| II. | Инженерные системы |  |
| 14. | Отопление | центральное водяное |
| 15. | Водопровод | от центральной сети |
| 16. | Канализация | центральная |
| 17. | Горячее водоснабжение | центральное |
| 18. | Пароснабжение | не предусмотрено |
| 19. | Газоснабжение | не предусмотрено |
| 20. | Напольные электроплиты | не предусмотрены |
| 21. | Электроснабжение | центральное |
| 22. | Телевидение | учтено |
| 23. | Радио | проводное |
| 24. | Телефон | учтен |

| 25. | Слаботочные устройства | не предусмотрены |
| --- | --- | --- |
| 26. | Лифт | не предусмотрен |
| 27. | Мусоропровод | не предусмотрен |
| 28. | Вентиляция | приточно-вытяжная |
| 29. | Кондиционирование | не предусмотрено |
| 30. | Газодымоудаление | не предусмотрено |
| 31. | Пылеудаление | не предусмотрено |
| 32. | Технологические трубопроводы | не учтен |
| III. | Системы безопасности |  |
| 33. | Молниезащита | учтена |
| 34. | Система пожаротушения | учтена |
| 35. | Пожарная сигнализация | не предусмотрена |
| 36. | Охранная сигнализация | не предусмотрена |
| 37. | Охранно-пожарная сигнализация | централизованная |
| 38. | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) | не предусмотрена |
| IV. | Технологическое оборудование | учтено |
| V. | Пусконаладочные работы | учтены |

# Text boxes

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 102 333,00 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 015,83 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 682,22 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 245 817,00 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 7 261,20 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 223,47 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 59 812,83 | 9 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 1 682,02 | – |
| 2. | Стоимость единовременной (нормативной) пропускной способности (1 человек в смену) | 949,41 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 228 838,00 | 16 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 8 371,27 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 1 144,19 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 107 116,00 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 4 639,90 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 535,58 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 152 412,50 | 15 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 442,52 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 609,65 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 471 670,00 | 21 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 12 231,57 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 471,67 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 181 602,00 | 11 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 6 810,08 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 605,34 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 51 240,00 | 6 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 1 580,85 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 102,48 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 117 495,90 | 12 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 2 949,26 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 3 916,53 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 141 362,40 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 406,64 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 1 767,03 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 286 291,90 | 18 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 5 657,77 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 1 684,07 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 1 149 300,00 | 24 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 26 903,66 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 574,65 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 1 231 615,00 | 25 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 31 239,67 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 351,89 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 79 171,86 | 10 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 1 809,40 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 2 139,78 | – |

| № п/п | Показатели | Стоимость на 2014 год, тыс. руб. | Продолжительность строительства, месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительства объекта | 193 719,68 | 14 |
|  | В том числе: проектные и изыскательские работы | 3 509,52 | – |
| 2. | Стоимость 1 места | 3 026,87 | – |