Приложение № 15

к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства

Российской Федерации

от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-16-2014

Часть 16. Малые архитектурные формы

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

- НЦС рассчитаны в ценах на 2014 год для базового района (Московской области).

- Укрупненные нормативы рассчитаны с использованием ресурсно-технологических моделей и представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для возведения малых архитектурных форм на установленную единицу измерения.

- Сборник состоит из следующих частей: Часть 1. Малые архитектурные формы

Раздел 1. Малые архитектурные формы для объектов народного образования

Раздел 2. Специальные малые архитектурные формы для объектов народного образования Раздел 3. Малые архитектурные формы для жилых домов

Раздел 4. Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения Раздел 5. Малые архитектурные формы для спортивных сооружений Часть 2. Элементы благоустройства территории

Раздел 1. Ограждения

Раздел 2. Площадки, дорожки, тротуары

В   сборнике	предусмотрены   укрупненные   нормативы   малых   архитектурных   форм   и   элементов благоустройства территории по следующей номенклатуре:

- для объектов народного образования - на одно место;

- для объектов здравоохранения, спортивных сооружений, жилых домов - на 100 м2 территории благоустройства;

- для специальных малых архитектурных форм объектов образования - на один стадион или комплекс;

- для ограждений - на 100 м ограждения;

- для площадок, дорожек, тротуаров - на 100 м2 покрытия;

2

- В основу разработки НЦС положена проектно-сметная документация по объектам представителям, прошедшая экспертизу и отвечающая требованиям оснащения малыми архитектурными формами, предъявляемыми к современным строительным комплексам и объектам.

- В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для устройства малых архитектурных форм при строительстве объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

- Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

- Стоимость показателей малых архитектурных форм (МАФ) учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на  тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

- Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

- В таблицах 1, 2 сборника предусмотрен состав малых архитектурных форм для различных видов объектов благоустройства территории.

3

### Малые архитектурные формы для детских садов

Таблица 1

| № п/п | Наименование малых архитектурных форм | Площадь, м2 | Детские сады, детские сады с бассейном, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 - 110 | 120 | 140 | 160 | 180 - 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| 1 | Устройство групповой площадки для детей в возрасте от 1 до 2 лет | 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Устройство групповой площадки для детей в возрасте от 2 до 3 лет | 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Устройство групповой площадки для детей в возрасте от 3 до 4 лет | 222 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Устройство групповой площадки для детей в возрасте от 4 до 5 лет | 222 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Устройство групповой площадки для детей в возрасте от 5 до 6 лет | 222 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Устройство групповой площадки для детей в возрасте от 6 до 7 лет | 222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | Устройство площадки для содержания животных и птиц | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Устройство физкультурной площадки для дошкольных групп | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Устройство физкультурной площадки для ясельных групп | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Устройство общей физкультурной площадки для дошкольных и ясельных групп | 150 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### Малые архитектурные формы для школ

Таблица 2

| № п/п | Наименование малых архитектурных форм | Площадь, м2 | Школы, школы с бассейном, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 1 | Устройство метеорологической площадки тип 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Устройство географической площадки тип 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство комплексной площадки тип 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство зоологической площадки тип 1, тип 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Устройство площадки для подвижных игр 1 классов, тип 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство площадки для подвижных игр 1 классов, тип 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Устройство площадки для подвижных игр 1 классов, тип 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство площадки для подвижных игр 2-4 классов, тип 1 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство площадки для подвижных игр 2-4 классов, тип 2 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | Устройство площадки для подвижных игр 2-4 классов, тип 3 | 900 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Устройство площадки для подвижных игр 5-9 классов, тип 1 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Устройство площадки для подвижных игр 5-9 классов, тип 2 | 250 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| № п/п | Наименование малых архитектурных форм | Площадь, м2 | Школы, школы с бассейном, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 13 | Устройство площадки для подвижных игр 5-9 классов, тип 3 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 | Устройство площадки для тихого отдыха 5-9 классов, тип 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство площадки для тихого отдыха 5-9 классов, тип 2 | 200 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | Устройство площадки для тихого отдыха 5-11 классов, тип 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 17 | Устройство площадки для гимнастики 1-4 классов, тип 1 | 200 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | Устройство площадки для гимнастики 1-4 классов, тип 2 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 19 | Устройство площадки для гимнастики 5-11 классов. тип 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 20 | Устройство площадки для гимнастики 5-9 классов, тип 2 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Устройство площадки для спортивных игр (метания меча, прыжков в высоту и длину) | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 22 | Устройство футбольного поля | 1680 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Устройство площадки для ручного мяча | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование малых архитектурных форм | Площадь, м2 | Школы, школы с бассейном, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 24 | Устройство площадки для игры хоккей с шайбой | 1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Устройство учебного городка по тактической подготовке и ГО | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 26 | Устройство баскетбольной площадки | 448 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Устройство волейбольной площадки | 360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Ваза шестигранная |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 29 | Скамья деревометаллическая без спинки |  | 2 | 8 | 12 | 16 | 16 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| 30 | Скамья бульварная со спинкой без подлокотников |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 31 | Стол для настольного тенниса |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |
| 32 | Урна металлическая опрокидывающаяся |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 33 | Урна квадратная железобетонная |  | 2 | 8 | 12 | 16 | 16 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 |

| № п/п | Наименование малых архитектурных форм | Площадь м2 | Школы, школы с бассейном, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 550 | 600 | 625 | 700 | 775 - 800 | 825 | 900 | 1000 | >1000 |
| 1 | Устройство метеорологической площадки тип 1 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Устройство географической площадки тип 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Устройство комплексной площадки тип 1 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Устройство зоологической площадки тип 1, тип 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Устройство площадки для подвижных игр 1 классов, тип 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство площадки для подвижных игр 1 классов, тип 2 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Устройство площадки для подвижных игр 1 классов, тип 3 | 300 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Устройство площадки для подвижных игр 2-4 классов, тип 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство площадки для подвижных игр 2-4 классов, тип 2 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Устройство площадки для подвижных игр 2-4 классов, тип 3 | 900 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Устройство площадки для подвижных игр 5-9 классов, тип 1 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Устройство площадки для подвижных игр 5-9 классов, тип 2 | 250 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Устройство площадки для подвижных игр 5-9 классов, тип 3 | 375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Устройство площадки для тихого отдыха 5-9 классов, тип 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование малых архитектурных форм | Площадь м2 | Школы, школы с бассейном, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 550 | 600 | 625 | 700 | 775 - 800 | 825 | 900 | 1000 | >1000 |
| 15 | Устройство площадки для тихого отдыха 5-9 классов, тип 2 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Устройство площадки для тихого отдыха 5-11 классов, тип 3 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Устройство площадки для гимнастики 1-4 классов, тип 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство площадки для гимнастики 1-4 классов, тип 2 | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Устройство площадки для гимнастики 5-11 классов, тип 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Устройство площадки для гимнастики 5-9 классов, тип 2 | 400 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Устройство площадки для спортивных игр (метания меча, прыжков в высоту и длину) | 510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Устройство футбольного поля | 1680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Устройство площадки для ручного мяча | 1000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Устройство площадки для игры хоккей с шайбой | 1830 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Устройство учебного городка по тактической подготовке и ГО | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Устройство баскетбольной площадки | 448 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Устройство волейбольной площадки | 360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Ваза шестигранная |  | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 |

| № п/п | Наименование малых архитектурных форм | Площадь м2 | Школы, школы с бассейном, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 550 | 600 | 625 | 700 | 775 - 800 | 825 | 900 | 1000 | >1000 |
| 29 | Скамья деревометаллическая без спинки |  | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 |
| 30 | Скамья бульварная со спинкой без подлокотников |  | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| 31 | Стол для настольного тенниса |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | Урна металлическая опрокидывающаяся |  | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 33 | Урна квадратная железобетонная |  | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |

- Показатели  НЦС,  рассчитанные  на  100  м2  территории,  учитывают  следующие  малые  архитектурные формы:

для жилых домов – горку, качели, песочницу, гимнастический комплекс, лаз для детей, скамьи, урны; для объектов здравоохранения:

больниц – теневой навес, беседку, скамьи, диваны, цветочницы, урны;

детских больниц - теневой навес, беседку, песочницу, бум, лиану, скамьи, диваны, цветочницы, урны; поликлиник - диваны, скамьи, цветочницы, урны;

для спортивных сооружений – стол для настольного тенниса, диваны, скамьи, цветочницы, урны.

- Норматив цены строительства на комплекс прочих МАФ предусматривает:

для полосы препятствий – лабиринт, ров, забор, разрушенный мост, кирпичную стенку, колодец-ход сообщения траншеи;

для учебного городка по тактической подготовке – тренажер для стрельбы по воздушным целям, скоп с блиндажом, контур танка, стенку.

- Сборником НЦС часть 2 «Элементы благоустройства территории», раздел 1 «Ограждения», предусмотрена установка ограждений с учетом устройства фундамента.

- Показатели раздела 2 «Площадки, дорожки, тротуары» учитывают:

Таблица 3

| Номер расценки | Песок, см | Щебень М 600, см | Бетон В 7,5, см | Асфальт, см | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-02-004-01 | 10 | 12 | - | 3 | Из песчаной асфальтобетонной смеси однослойных - асфальт песчаный, марка II тип Д |
| 16-02-004-02 | 110 | - | 8 | 3 | Из песчаной асфальтобетонной смеси однослойных - асфальт песчаный, марка II тип Д |

- Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

- Если  параметры  объекта  отличаются  от  указанного  в  таблицах,  показатель	рассчитывается  путем интерполяции по формуле:

Пв Пс с вПс Па

с а

где

Пв – рассчитываемый показатель;

Па и Пс – пограничные показатели из таблиц сборника; а и с – параметр для пограничных показателей;

в – параметр для определяемого показателя, а < в < с.

Пример.

Необходимо рассчитать стоимость устройства  малых архитектурных форм для общеобразовательной школы на 850 мест

Выбирается показатели НЦС на 825 и на 900 мест для общеобразовательных школ: 6,98 и 8,07 тыс. руб.

1 место (таблица 16-01-002)

Показатель НЦС рассчитывается для объекта, значение количества  мест в котором меньше показателя середины диапазона опубликованных значений:

Соответственно Пв=8,07 - (900 – 850) * (8,07 – 6,98)/(900– 825) = 7,34 тыс. руб.

Соответственно стоимость устройства малых архитектурных форм для общеобразовательной школы на 850 мест составит 7,34 тыс. руб. на 1 место.

Стоимость  устройства  малых  архитектурных  форм  для  общеобразовательной  школы  на  850  мест составит 7,34*850=6 239,00 тыс. руб.

### Отдел 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА  ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСВА

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Часть 1. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Раздел 1. Малые архитектурные формы для объектов народного образования Таблица 16-01-001 Малые архитектурные формы для детских садов

Измеритель: 1 место

| Малые архитектурные формы для детских садов: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16-01-001-01 | на 100 - 110 мест | 43,50 |
| 16-01-001-02 | на 120 мест | 41,95 |
| 16-01-001-03 | на 140 мест | 43,50 |
| 16-01-001-04 | на 160 мест | 39,70 |
| 16-01-001-05 | на 180 - 190 мест | 43,08 |
| 16-01-001-06 | на 200 мест | 41,45 |
| 16-01-001-07 | на 220 мест | 43,38 |
| 16-01-001-08 | на 240 мест | 41,83 |
| 16-01-001-09 | на 260 мест | 41,74 |
| 16-01-001-10 | на 280 мест | 40,70 |
| 16-01-001-11 | на 300 мест | 37,96 |

### Таблица 16-01-002 Малые архитектурные формы для общеобразовательных школ

Измеритель: 1 место

| Малые архитектурные формы для общеобразовательных школ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16-01-002-01 | на 100 мест | 19,26 |
| 16-01-002-02 | на 150 мест | 12,96 |
| 16-01-002-03 | на 200 мест | 9,90 |
| 16-01-002-04 | на 250 мест | 8,04 |
| 16-01-002-05 | на 275 мест | 13,64 |
| 16-01-002-06 | на 300 мест | 12,50 |
| 16-01-002-07 | на 350 мест | 10,84 |
| 16-01-002-08 | на 400 мест | 10,09 |
| 16-01-002-09 | на 450 мест | 9,07 |
| 16-01-002-10 | на 500 мест | 10,39 |
| 16-01-002-11 | на 550 мест | 9,46 |
| 16-01-002-12 | на 600 мест | 8,74 |
| 16-01-002-13 | на 625 мест | 8,40 |
| 16-01-002-14 | на 700 мест | 8,20 |
| 16-01-002-15 | на 775 - 800 мест | 7,20 |
| 16-01-002-16 | на 825 мест | 6,98 |
| 16-01-002-17 | на 900 мест | 8,07 |
| 16-01-002-18 | на 1000 мест | 7,26 |
| 16-01-002-19 | более 1000 мест | 6,66 |

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

### Раздел 2. Специальные малые архитектурные формы для объектов народного образования

Таблица 16-02-001 Специальные малые архитектурные формы для объектов народного образования

Измеритель: стадион

| 16-02-001-01 | стадион, площадью 4200 м2 | 2 012,26 |
| --- | --- | --- |
| 16-02-001-02 | стадион, площадью 5260 м2 | 2 599,26 |
| 16-02-001-03 | стадион, площадью 10200 м2 | 4 808,84 |

Измеритель: комплекс

| 16-02-001-04 | полоса препятствий | 3 538,14 |
| --- | --- | --- |
| 16-02-001-05 | учебный городок по тактической подготовке | 520,93 |

### Раздел 3. Малые архитектурные формы для жилых домов

Таблица 16-03-001 Малые архитектурные формы для жилых домов

Измеритель: 100 м2 территории благоустройства

| 16-03-001-01 | Малые архитектурные формы для жилых домов | 227,48 |
| --- | --- | --- |

### Раздел 4. Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения

Таблица 16-04-001 Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения

Измеритель: 100 м2 территории благоустройства

| Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16-04-001-01 | для учреждений стационарного лечения | 198,64 |
| 16-04-001-02 | для детских учреждений стационарного лечения | 232,59 |
| 16-04-001-03 | для учреждений амбулаторного лечения | 139,00 |
| 16-04-001-04 | для прочих объектов здравоохранения | 141,22 |

### Раздел 5. Малые архитектурные формы для спортивных сооружений

Таблица 16-05-001 Малые архитектурные формы для спортивных сооружений

Измеритель: 100 м2 территории благоустройства

| 16-05-001-01 | Малые архитектурные формы для спортивных сооружений | 147,51 |
| --- | --- | --- |

### Часть 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1. Ограждения

Таблица 16-06-001 Ограждения металлические по металлическим стойкам

| Номер норматива | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Измеритель: 100 м ограждения

| Ограждения металлические по металлическим стойкам: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16-06-001-01 | из решетки ограждения металлической с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой до 0,5 м | 798,75 |
| 16-06-001-02 | из решетки ограждения металлической с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 0,5-1 м | 829,51 |
| 16-06-001-03 | из решетки ограждения металлической с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 1-1,6 м | 864,10 |
| 16-06-001-04 | из решетки ограждения металлической с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой более 1,6 м | 870,16 |
| 16-06-001-05 | из решетки ограждения металлической ОС-Т15-00 высотой до 0,5 м | 640,09 |
| 16-06-001-06 | из решетки ограждения металлической ОС-Т15-00 высотой 0,5-1 м | 668,30 |
| 16-06-001-07 | из решетки ограждения металлической ОС-Т15-00 высотой 1-1,6 м | 688,60 |
| 16-06-001-08 | из решетки ограждения металлической ОС-Т15-00 высотой более 1,6м | 697,80 |

### Таблица 16-06-002 Ограждения металлические по железобетонным столбам

Измеритель: 100 м ограждения

| Ограждения металлические по железобетонным столбам: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16-06-002-01 | из сетки высотой 1,7 м (без цоколя) | 289,55 |
| 16-06-002-02 | из сетки высотой 1,5 м (с цоколем) | 361,04 |

### Таблица 16-06-003 Ограждения железобетонные по железобетонным столбам

Измеритель: 100 м ограждения

| Ограждения железобетонные по железобетонным столбам: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16-06-003-01 | из плоских глухих панелей оград высотой 1,8 м | 371,45 |
| 16-06-003-02 | из рельефных глухих панелей оград высотой 1,8 м | 415,19 |
| 16-06-003-03 | из решетчатых панелей оград высотой 1,8 м | 423,45 |

### Раздел 2. Площадки, дорожки, тротуары

Таблица 16-07-001 Площадки, дорожки и тротуары из песчаной асфальтобетонной смеси

Измеритель: 100 м2 покрытия

| Площадки, дорожки и тротуары из песчаной асфальтобетонной смеси однослойные: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16-07-001-01 | по щебеночному основанию толщиной 12 см | 155,99 |
| 16-07-001-02 | по бетонному основанию толщиной 8 см | 166,01 |

### Таблица 16-07-002 Площадки, дорожки и тротуары из плиток тротуарных

Измеритель: 100 м2 покрытия

| 16-07-002-01 | Площадки, дорожки и тротуары из плиток тротуарных по песчаному основанию толщиной 10 см | 237,59 |
| --- | --- | --- |